## Slide 1: ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

## Slide 3: ПРОВЕДЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА

## Slide 4: ПРОВЕДЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА

## Slide 5: ПРОВЕДЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА

## Slide 6: ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ СРЕДСТВ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
1. Техническое обслуживание
системы автоматической пожарной сигнализации

## Slide 7: ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ СРЕДСТВ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
2. Техническое обслуживание системы мониторинга
и передачи данных на пульт подразделения пожарной охраны

## Slide 8: ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ СРЕДСТВ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
2. Техническое обслуживание системы мониторинга
и передачи данных на пульт подразделения пожарной охраны
Система «Безопасный город»

## Slide 9: ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ СРЕДСТВ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
3. Проверка состояния путей эвакуации

## Slide 10: ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ СРЕДСТВ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
4. ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
СЕТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ

## Slide 11: ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ СРЕДСТВ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
5. Проверка состояния первичных средств пожаротушения
5.1. ОГНЕТУШИТЕЛИ

## Slide 12: ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ СРЕДСТВ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
5. Проверка состояния первичных средств пожаротушения
5.2. ПОЖАРНЫЕ КРАНЫ

## Slide 13: ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ СРЕДСТВ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
6. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ И ПР.

## Slide 15: ОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПИРОТЕХНИКИ